|  |
| --- |
| 供应商询价报价表 |
| 工程名称 | 泰薛路南区、中期（二期）项目 |
| 工程地点 | 青岛市黄岛区灵海路以南，泰薛路以北，镜台山路以西 |
| 物品名称 | 内包管规格(mm) | 壁厚（mm） | 数量 （米） | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 橡塑保温管 | DN15 | 30 | 18 | 　 | 　 | 报价含税，提供增值税 发票，票面税率 % 品牌：  |
| DN20 | 30 | 811 | 　 | 　 |
| DN25 | 30 | 499 | 　 | 　 |
| DN32 | 30 | 113 | 　 | 　 |
| DN40 | 30 | 65 | 　 | 　 |
| DN50 | 40 | 791 | 　 | 　 |
| DN65 | 40 | 47 | 　 | 　 |
| DN80 | 40 | 18 | 　 | 　 |
| DN100 | 40 | 227 | 　 | 　 |
| DN50 | 40 | 10 | 　 | 　 |
| DN65 | 40 | 95 | 　 | 　 |
| DN80 | 40 | 89 | 　 | 　 |
| DN100 | 40 | 281 | 　 | 　 |
| DN125 | 40 | 175 | 　 | 　 |
| DN150 | 40 | 103 | 　 | 　 |
| DN25 | 20 | 900 | 　 | 　 |
| DN32 | 20 | 650 | 　 | 　 |
| 含税合计 | / | / | / | 　 | 　 |
| 扣减进项税合计 | / | / | / | 　 | 增值税专用发票：扣减进项税合计=含税总价/（1+票面税率）； 增值税普通发票：扣减进项税合计=含税总价 |
| 说明： | 1、本次报价为全费用含税综合单价（落地价）。2、本次询价采取一次报价，不进行谈判，低价（扣减进项税合计）中标。3、报价机打，手写无效。 4、供货范围：泰薛路南区、中期（二期）项目一、二标段 |
| 材料质量约定 | 导热系数为0.035w/m.k，50KG/m³，B1级，品牌：绿都、华能、神舟、华美 |
| 付款方式 | 材料进场验收合格后，次月付至当月供货额的60%，全部供货完毕后付至结算额的80%，余额供货完毕后满三个月付清 |
| 注意事项 | 1、统一回标时间：2021年1月25号上午9时 2、回标地点：项目部会议室（黄岛区灵海路以南、泰薛路以北、镜台山路以西））3、回标接收人：单体敏：18561721919，张仲浩：13854238668（任选一人即可）4、如国家税务总局增值税税率发生变动，自税率变动生效之日起，应按照“价税分离”原则重新计算并调整税率变动后的价格，即调整后含税总价=含税总价/（1+调整前专用发票票面税率）\*（1+调整后的专用发票票面税率）开具增值税普通发票的单价不予调整。5、**首次**参与我司报价的，报价人为报价单位法人的须持营业执照复印件和法人资格证明；报价人为报价单位授权委托人的须持营业执照复印件和法人授权委托书。 6、所有报价资料应加盖骑缝章，报价单中报价负责人应签字，并加盖公章。7、投标单位地址位于青岛市黄岛区范围内的需持询价报价表及附件的原件（除营业执照）参加现场回标，投标单位地址位于青岛市黄岛区范围以外的可将签字盖章后的询价报价表及附件在开标前30分钟以扫描件方式发送至邮箱826567826@qq.com。 |
| 报价单位名称（盖章）： |
| 报价单位负责人（签字）： |
| 联系方式： |
| 报价单位地址： 年 月 日 |

现场询价人：

附件1：

**法定代表人资格证明书**

单位名称： ；

单位地址： ；

姓名： 性别 年龄 职务 ；

系 的法定代表人。参与 招标活动，签署投标文件、进

行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（全称并盖章）：

日期： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （法定代表人居民身份证正面） | 公章 | （法定代表人居民身份证反面） |

**法人授权委托书**

本授权委托书声明：我 系 的法定代表人，现授权委托 为我公司代理人，以本公司的名义参加 的投标活动，代理人在投标、合同谈判过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （代理人居民身份证正面） | 公章 | （代理人居民身份证反面） |

投标人：

法定代表人：

 授权委托日期： 年 月 日