|  |
| --- |
| 供应商询价报价表 |
| 工程名称 | 青岛市妇女儿童医院西海岸院区（亿联部分） |
| 工程地点 | 珠山路以东，世纪大道以南  |
| 物品名称 | 规格 | 暂估数量 | 不含税单价 | 不含税总价 | 备注 |
| 场地砼地面硬化 | 100mm厚 | 4000㎡ |  元/㎡ |  | 分2期施工，间隔约计6个月 |
| 施工道路硬化 | 180mm厚 | 3800㎡ |  元/㎡ |  | 分2期施工，间隔约计6个月 |
| 草坪砖铺贴 | / | 200㎡ | 元/㎡ |  | 进场6个月后施工 |
| 室内砼地面 | 50mm厚 | 500㎡ | 元/㎡ |  | 分2期施工，间隔约计6个月 |
| 砌筑 | 标砖 | 50m³ | 元/m³ |  | 分2期施工，间隔约计6个月 |
| 地砖铺贴 | 300mm\*300mm | 25㎡ | 元/㎡ |  | 分2期施工，间隔约计6个月 |
| 600mm\*600mm | 15㎡ |  元/㎡ |  | 分2期施工，间隔约计6个月 |
| 水泥砂浆抹灰 | / | 1000㎡ |  元/㎡ |  | 水泥砂浆人工搅拌，分2期施工 |
| 模板支设 | / | 100㎡ | 元/㎡ |  | 模板、木方等材料自备 |
| 砼浇筑 | / | 50m³ | 元/m³ |  |  |
| 不含税合计 | / | / | / |  |  |
| 零工 | 土建技术工 元/工日，普工 元/工日，水电安装工 元/工日。 |
| 说明： | 1、本次报价包含但不限于人工费、机械费、材料费、管理费、规费、利润、措施费(包含但不限于施工用电等)等施工中发生的一切费用。施工期间含税单价不因市场价格浮动而调整。2、本次询价采取一次报价，一次谈判的方式，低价（不含税总价）中标。3、增值税专用发票：含税单价=不含税单价\*（1+票面税率）增值税普通发票：含税单价=不含税单价4、报价机打，手写无效。5、本工程分两期施工，间隔约计6个月，不含税单价固定不变，不因市场价格浮动而调整。 |
| 施工内容 | 见附件  |  |  |  |  |
| 付款方式 | 全部施工完成后次月付总额的50%，结算完成后满六个月付清。 |
| 可提供发票类型及税率 | 增值税 发票，票面税率 % |
| 注意事项 | 1、统一回标时间：2021年3月26号上午 10时，超出回标时间不接受报价。2、回标地点：古镇口产业大厦1110会议室3、回标接收人：杨琳，联系电话：18706420526 4、如国家税务总局增值税税率发生变动，自税率变动生效之日起，应按照“价税分离”原则重新计算并调整税率变动后的价格，即调整后含税总价=含税总价/（1+调整前专用发票票面税率）\*（1+调整后的专用发票票面税率）。开具增值税普通发票的单价不予调整。5、首次参与我司报价的，报价人为报价单位法人的需持营业执照复印件和法人资格证明；报价人为报价单位授权委托人的需持营业执照复印件和法人授权委托书。 6、所有报价资料应加盖骑缝章，报价单中报价负责人应签字，并加盖公章。7、投标单位地址位于青岛市黄岛区范围内的需持询价报价表及附件的原件（除营业执照）参加现场回标，投标单位地址位于青岛市黄岛区范围以外的可将签字盖章后的询价报价表及附件在开标前30分钟以扫描件方式发送至邮箱826567826@qq.com。  |
| 报价单位名称（盖章）：报价单位负责人（签字）：联系方式： 报价单位地址：  年 月 日  |

现场询价人：

附件1：

**地面硬化：**

项目部办公区硬化，工作内容包含原地面整平（30cm内）、管道预埋、碾压、混凝土场内运输、振捣、整平、提浆、扫毛、模板支设（含模板）、伸缩缝切割、小型施工机具、机械等地面成型的全部内容。其中混凝土由招标人提供。

临建施工道路硬化，工作内容包含原地面整平（30cm内）、管道预埋，碾压、混凝土场内运输、振捣、整平、提浆、扫毛、模板支设（含模板）、伸缩缝切割、小型施工机具、机械等路面成型的全部内容。其中混凝土由招标人提供。

**草坪砖铺贴：**工作内容包含原地面整平、管道预埋、碾压、铺贴、填土、卫生清理等草坪砖铺贴成型的全部内容。其中草坪砖由招标人提供。

**砌筑：**包含板房基础、厕所基础、排水沟等。工作内容包含砖基础清理、场内材料运输、砂浆人工搅拌、砌筑、抹灰、小型施工机具、机械等砌筑成型的全部内容。其中粉煤灰砖、砂、水泥由招标人提供。

**地砖：**工作内容包含地砖运输、砂浆人工搅拌，找平、铺贴、小型施工机具、机械等地砖铺贴成型的全部内容。其中地砖、砂、水泥由招标人提供。

**抹灰：**工作内容包含场内材料运输、砂浆人工搅拌、抹灰、小型施工机具、机械设备等抹灰成型的全部内容，其中砂、水泥由招标人提供。

**模板支设：**工作内容包含零星设备基础模板支设（含模板等材料）、拆除、清运全部内容。

**砼浇筑：**工作内容包含预埋件埋设、混凝土场内运输、振捣、整平、养护全部内容。其中混凝土、预埋件由招标人提供。

**零工：**项目零星建设用工，工作内容含临建施工范围外无法预计的零星工程（大工、小工、水电安装工）。

附件2：

**法定代表人资格证明书**

单位名称： ；

单位地址： ；

姓名： 性别 年龄 职务 ；

系 的法定代表人。参与 招标活动，签署投

标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（全称并盖章）：

日期： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （法定代表人居民身份证正面） | 公章 | （法定代表人居民身份证反面） |

附件3：

**法人授权委托书**

本授权委托书声明：我 系 的法定代表人，现授权委托 为我公司代理人，以本公司的名义参加 的投标活动，代理人在投标、合同谈判过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （代理人居民身份证正面） | 公章 | （代理人居民身份证反面） |

投标人：

法定代表人：

授权委托日期： 年 月 日